西北大学文化遗产学院

本科教学大纲

专业：文物保护技术

课程名称：文物分析技术

周学时：2

总学时：36

授课班级：本科三年级

任课教师：凌雪、孙凤

# 《文物分析技术》

一、课程名称：文物分析技术

二、课程类型：跨专业选修课

三、适用对象：文物保护技术专业及其他，三年级

四、计划学时：36课时

五、学分：2

六、任课教师：凌雪、孙凤

七、课程简介：

本门课程主要通过文物研究和保护中常用现代科技分析技术基本原理、特点、样品处理过程等的讲授，并结合具体事例的介绍，培养学生学会如何利用现代分析技术来研究和解决文物研究与保护问题的思维能力。

考核形式：闭卷考试。

八、课程主要内容：

## 第一章  绪论（4课时）

1.1  文物

1.1.1  什么是文物

1.1.2  文物的分类

1.2  现代仪器分析概述

1.2.1  仪器分析与化学分析

1.2.2  仪器分析的类型

1.2.3  仪器分析的一般过程与基本特点

1.2.4  分析仪器

1.2.5  仪器的主要性能指标

1.2.6  仪器分析方法的校正

1.2.7  计量学与误差

1.3  电磁辐射的基础知识

1.3.1  电磁辐射

1.3.2  电磁辐射的波粒二象性

1.3.3  电磁辐射与物质的作用过程

1.3.4  光谱的产生与光谱的分类

1.4  现代分析技术在文物研究中的应用

1.4.1  文物研究中的分析技术与仪器分析

1.4.2  文物研究中的分析技术的特点

1.5  试样的采取与调制

1.5.1  取样的原则

1.5.2  样品的采取和前处理

教学重点及难点：

重点：电磁辐射与物质的作用过程；

文物研究中的分析技术的特点。

难点：电磁辐射的波粒二象性。

思考题：

1、什么是仪器分析？仪器分析有哪些种类？

2、仪器分析的一般过程是什么？有何特点？

3、怎么描述电磁辐射？

4、电磁辐射与物质有哪些作用过程？

5、什么是文物？

6、简述现代分析技术在文物研究中的特点。

7、现代分析技术在文物研究中应用在哪些方面？请举例说明。

8、取样的原则是什么？对不同的样品如何进行前处理？

## 第二章  文物的影像结构分析技术（4课时）

2.1  X光照相技术与CT扫描技术

2.1.1  X光照相技术与CT扫描技术的基本原理

2.1.2  X光照相技术与CT扫描技术的特点

2.1.3  样品处理

2.1.4  X光照相技术与CT扫描技术的应用实例

2.2  红外成像技术

2.2.1  红外成像技术的基本原理

2.2.2  红外成像技术的特点

2.2.3  样品处理

2.2.4  红外成像技术的应用实例

2.3  中子照相技术

2.3.1  中子照相技术的基本原理

2.3.2  中子照相技术的特点

2.3.3  样品处理

2.3.4  中子照相技术的应用实例

2.4  多光谱成像技术

2.4.1  多光谱成像技术的基本原理

2.4.2  多光谱成像技术的特点

2.4.3  样品处理

2.4.4  多光谱成像技术的应用实例

教学重点及难点

重点：X光照相技术与CT扫描技术。

难点：红外成像技术；

多光谱成像技术。

思考题：

1、X光照相技术的基本原理？

2、什么是软X光？什么是硬X光？

3、在一张黑白X光照片中，白色代表什么？

4、X光照相技术在文物研究中的应用？

5、简述中子照相与X光照相的差别？

6、试举例说明多光谱成像技术的优点？

## 第三章  文物的微观结构分析技术（6课时）

3.1  光学显微镜（2课时）

3.1.1  体视显微镜

3.1.1.1  体视显微镜的基本原理

3.1.1.2  体视显微镜的特点

3.1.1.3  样品处理

3.1.1.4  体视显微镜的应用实例

3.1.2  偏光显微镜

3.1.2.1  偏光显微镜的基本原理

3.1.2.2  偏光显微镜的特点

3.1.2.3  样品处理

3.1.2.4  偏光显微镜的应用实例

3.1.3  金相显微镜

3.1.3.1  金相显微镜的基本原理

3.1.3.2  金相显微镜的特点

3.1.3.3  样品处理

3.1.3.4  金相显微镜的应用实例

3.2  电子显微镜（4课时）

3.2.1  扫描电子显微镜

3.1.1.1  扫描电子显微镜的基本原理

3.1.1.2  扫描电子显微镜的特点

3.1.1.3  样品处理

3.1.1.4  扫描电子显微镜的应用实例

3.2.2  透射电子显微镜

3.1.2.1  透射电子显微镜的基本原理

3.1.2.2  透射电子显微镜的特点

3.1.2.3  样品处理

3.1.2.4  透射电子显微镜的应用实例

教学重点及难点

重点：偏光和金相显微镜样品处理；

扫描电子显微镜的基本原理与应用实例。

难点：扫描电子显微镜的基本原理。

思考题：

1、通常显微镜分为哪两类？

2、体视显微镜的放大倍数？

3、什么是正交偏光？

4、正交偏光观察样品时，视野一片黑暗说明什么？

5、在观察样品金相时，样品抛光后浸蚀的目的是什么？

6、试述扫描电子显微镜的原理与成像？

7、透射电镜对样品的要求？

## 第四章  文物的化学元素组成分析技术（6课时）

4.1  原子吸收光谱法

4.1.1  原子吸收光谱法的基本原理

4.1.2  原子吸收光谱法的特点

4.1.3  样品处理

4.1.4  原子吸收光谱法的应用实例

4.2  电感耦合等离子体原子发射光谱法

4.2.1  电感耦合等离子体原子发射光谱法的基本原理

4.2.2  电感耦合等离子体原子发射光谱法的特点

4.2.3  样品处理

4.2.4  电感耦合等离子体原子发射光谱法的应用实例

4.3  X射线荧光光谱法

4.3.1  X射线荧光光谱法的基本原理

4.3.2  X射线荧光光谱法的特点

4.3.3  样品处理

4.3.4  X射线荧光光谱法的应用实例

4.4  中子活化分析法

4.4.1  中子活化分析法的基本原理

4.4.2  中子活化分析法的特点

4.4.3  样品处理

4.4.4  中子活化分析法的应用实例

教学重点及难点

重点：X射线荧光光谱法的基本原理。

难点：电感耦合等离子体原子发射光谱法。

思考题：

1、原子吸收光谱法有何优缺点？

2、原子吸收光谱分析的基本原理是什么？

3、简述积分吸收，峰值吸收。原子吸收光谱法定量分析的依据是什么？

4、原子吸收分光光度计由哪几个主要部分组成，每一部分的作用是什么？

5、原子吸收谱线变宽的原因有哪些？

6、原子吸收光谱定量分析方法有哪些？

7、原子吸收光谱分析有哪些干扰，如何消除？

8、原子吸收光谱在文物研究中有哪些应用？举例说明。

9、什么是原子发射光谱分析法？

10、原子发射光谱法有何优缺点？

11、原子发射光谱法如何进行定性定量分析？

12、什么是等离子体，以ICP作为光源的发射光谱分析具有哪些特性

13、ICP在文物研究中有哪些应用，并举例说明。

14、X射线连续光谱是如何产生的？连续光谱为何有短波限？

15、X射线荧光光谱是连续光谱还是特征光谱，如何产生？

16、写出莫塞莱定律，它有何用处？

17、X射线荧光光谱定量分析的方法有哪些？

18、X射线荧光光谱在文物研究中有哪些应用？并举例说明。

## 第五章  文物的物质结构分析技术（8课时）

5.1  红外吸收光谱法

5.1.1  红外吸收光谱法的基本原理

5.1.2  红外吸收光谱法的特点

5.1.3  样品处理

5.1.4  红外吸收光谱法的应用实例

5.2  紫外可见光谱法

5.2.1  紫外可见光谱法的基本原理

5.2.2  紫外可见光谱法的特点

5.2.3  样品处理

5.2.4  紫外可见光谱法的应用实例

5.3  X射线衍射法

5.3.1  X射线衍射法的基本原理

5.3.2  X射线衍射法的特点

5.3.3  样品处理

5.3.4  X射线衍射法的应用实例

5.4  激光拉曼光谱法

5.4.1  激光拉曼光谱法的基本原理

5.4.2  激光拉曼光谱法的特点

5.4.3  样品处理

5.4.4  激光拉曼光谱法的应用实例

教学重点及难点

重点：红外吸收光谱法；

激光拉曼光谱法。

难点：X射线衍射法的基本原理与应用。

思考题：

1、红外光谱是如何产生的？

2、分子振动的形式有哪些？

3、红外光谱区域有哪两种？各分几个区？

4、引起基团频率移动的因素有哪些，如何影响？

5、如何解析红外光谱？解析红外光谱时要注意什么？

6、红外吸收光谱在文物研究中有何应用？并举例说明。

7、电子跃迁有哪几种形式？

8、何谓生色团及助色团？举例说明。

9、紫外可见吸收光谱是如何产生的？有机物的紫外可见吸收谱带分为哪几种类型，各有何特点？

10、朗伯—比耳吸收定律是什么？影响吸收定律偏离的主要因素有哪些？

11、紫外可见分光光度法作定量分析的方法有哪些？简述它们的分析过程。

12、紫外可见分光计有哪几种类型？主要有哪几个部分组成？

13、已知一物质在它的最大吸收波长处的摩尔吸收系数ε为1.4×104L·mol-1·cm-1。现用1cm吸收池测得该物质溶液的吸光度为0.850。计算该溶液的浓度。

14、紫外可见光谱法在文物研究中有哪些应用？举例说明。

15、什么是晶体、空间点阵、晶胞？

16、怎样确定晶面指数、晶向指数？

17、简述布拉格方程及其作用。

18、如何利用XRD进行物相分析？

19、简述多晶粉末法和单晶衍射法。

20、XRD物相定量分析的依据是什么，有哪些定量分析的方法？

21、XRD可以应用在哪些文物的研究中？举例说明。

22、什么是瑞利散射，拉曼散射？拉曼光谱属于什么范畴的光谱？

23、利用拉曼光谱进行物质分子结构分析和定性分析的依据是什么？

24、试用量子理论来解释拉曼散射。

25、分子振动态发生改变时，什么情况下出现红外吸收，什么情况下出现拉曼散射？

26、什么是共振拉曼效应？试以斯托克斯拉曼散射为例说明之。

27、拉曼应用在哪些文物的研究中？举例说明。

## 第六章  文物的其他分析技术（6课时）

6.1  热分析技术

6.1.1  热分析技术的基本原理

6.1.2  热分析技术的特点与类型

6.1.3  样品处理

6.1.4  热分析技术的应用实例

6.2  表面分析法

6.2.1  表面分析法的基本原理

6.2.2  表面分析法的特点与类型

6.2.3  样品处理

6.2.4  表面分析法的应用实例

6.3  质谱法

6.3.1  质谱法的基本原理

6.3.2  质谱法的特点

6.3.3  样品处理

6.3.4  质谱法的应用实例

6.4  色谱分离技术

6.4.1  色谱分离技术的基本原理

6.4.2  色谱分离技术的特点与类型

6.4.3  样品处理

6.4.4  色谱分离技术的应用实例

教学重点及难点

重点：热分析方法；

色谱分析技术。

难点：色谱质谱联用技术。

思考题：

1、什么是热分析法？有哪些类型？

2、简述差热分析、热重分析、热膨胀法的基本原理及其应用。

3、热分析法在文物中有哪些应用？

4、试比较X光电子能谱与俄歇电子能谱。

5、试比较X光电子能谱与X荧光能谱。

6、能谱法有些应用？

7、什么是色谱法，有哪些分类方法？

8、塔板理论的主要内容是什么？它对色谱理论有什么贡献？它的不足之处在哪里？

9、速率理论的主要内容是什么？它对色谱理论有什么贡献？与塔板理论相比，有何进展？

10、什么是质谱？与其它结构分析方法相比，质谱法有何特点？

11、怎样表示质谱？

12、质谱图中有哪些主要离子峰，有何作用？

13、质谱中的断裂方式及一般规律是什么？

14、质谱仪的性能指标有哪些？它由哪几部分组成？

15、质谱有哪些分析方法？

16、有哪些同位素在文物研究中有何应用？举例说明。

17、何谓分离度，它的表达式是什么？应从哪些方面着手来提高分离度？

18、色谱如何进行定性、定量分析？

19、什么是气相色谱，有何特点？

20、对担体和固定液的要求分别是什么？如何选择固定液？

21、试比较红色担体和白色担体的性能。

22、高效液相色谱仪一般分为几个部分？从仪器构造、分离原理、应用范围等方面比较气相色谱与液相色谱的异同点。

23、在液相色谱中，提高柱效的途径有哪些？其中最有效的途径的是什么？

24、什么是化学键合固定相？它的突出优点是什么？

25、色谱法在文物中有哪些应用？举例说明。

## 第七章  文物分析技术存在的问题与展望（2课时）

7.1  文物分析技术目前存在的问题

7.2  文物分析技术未来的发展趋势

思考题：

1、文物分析技术目前存在的问题有哪些？

2、谈谈你对文物分析技术发展前景的看法。

九、教学计划进度表

| 时间 | 课时 | 教 学 内 容 (简要注明教学章节及教学环节名称) | 教学形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 2 | 第一章 1.1—1.2 | 讲授 |
| 第2周 | 2 | 第一章 1.3—1.5 | 讲授 |
| 第3周 | 2 | 第二章 2.1—2.2 | 讲授 |
| 第4周 | 2 | 第二章 2.3—2.4 | 讲授 |
| 第5周 | 2 | 第三章 3.1 | 讲授 |
| 第6周 | 2 | 第三章3.2 | 讲授 |
| 第7周 | 2 | 第三章 3.2 | 讲授 |
| 第8周 | 2 | 第四章 4.1—4.2 | 讲授 |
| 第9周 | 2 | 第四章 4.3 | 讲授 |
| 第10周 | 2 | 第四章 4.4 | 讲授 |
| 第11周 | 2 | 第五章 5.1 | 讲授 |
| 第12周 | 2 | 第五章 5.2 | 讲授 |
| 第13周 | 2 | 第五章 5.3 | 讲授 |
| 第14周 | 2 | 第五章 5.4 | 讲授 |
| 第15周 | 2 | 第六章 6.1—6.2 | 讲授 |
| 第16周 | 2 | 第六章 6.3 | 讲授 |
| 第17周 | 2 | 第六章 6.4 | 讲授 |
| 第18周 | 2 | 第七章 | 讲授 |

十、选用教材及主要参考资料：

选用教材：

自编讲义。

参考资料：

1. 何金兰、杨克让、李小戈编著，仪器分析原理，科学出版社，2002年；

2. 刘约权主编，现代仪器分析，高等教育出版社，2001年；

3. 赵藻藩、周性尧、张悟铭、赵文宽编，仪器分析，高等教育出版社，1990年；

4. 周玉、武高辉编著，材料分析测试技术——材料X射线衍射与电子显微分析，哈尔滨工业大学出版社，1998年；

5. 武汉大学化学系编，仪器分析，高等教育出版社，2001年；

6. 李士、秦广雍著，现代实验技术在考古学中的应用，科学出版社，1991年；

7. 王昌燧编，科技考古论丛（第一辑），中国科学技术大学出版社, 1991；

8. 王昌燧、左键编，科技考古论丛（第二辑），中国科学技术大学出版社，2000；

9. 王昌燧主编，科技考古论丛（第三辑），中国科学技术大学出版社，2003年；

10. 马清林、苏伯民、胡之德、李最雄编著，中国文物分析鉴别与科学保护，科学出版社，2001年。